## 0 - Page de Garde
Analyse Thermique d'une maison individuelle
Ce travail pratique s’inscrit dans le cadre de la SAÉ 3.04 et a pour objectif d’analyser les besoins thermiques d’un bâtiment résidentiel afin d’assurer le confort hygrothermique des occupants en période hivernale. Il repose sur la réalisation d’un bilan thermique prenant en compte les déperditions par l’enveloppe du bâtiment, les ponts thermiques et les pertes liées au renouvellement d’air. À partir de ces calculs, la puissance de chauffage nécessaire est déterminée et les systèmes d’émission de chaleur sont dimensionnés, avant une vérification et une analyse des résultats à l’aide d’un outil de simulation thermique.
La maison étudiée est une maison individuelle située à La Roche-sur-Foron, en zone climatique H1c, à une altitude d’environ 600 m. Elle se compose d’un rez-de-chaussée et d’un étage pour une surface habitable d’environ 133,5 m², et repose sur un vide sanitaire. Le bâtiment présente une structure en blocs de béton avec une isolation réalisée par l’intérieur, une toiture à charpente bois isolée sous rampants et des planchers à poutrelles et hourdis. Le système de chauffage est assuré par une chaudière gaz à condensation, avec un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l’étage, l’ensemble constituant un cas d’étude représentatif pour l’analyse des besoins thermiques d’une maison individuelle.
Jules LE GARS & Briac RAULT

## 1 - Métré des Surfaces Étudiées
Surfaces Ouvertures Vitrée |  |  | Surfaces Ouvertures Opaques
Élément | Vitrées | Surface vitrée | Élément | Opaques
RDC | 15.355 |  | Porte d'entrée | 1.935
Étage | 8.5 |  | Porte cuisine | 1.935
Combles Aménagées | 1.755 |  | Porte coulissante | 1.7136
Vélux sur Toîture | 2.1096
Local non chauffé (celier) | 0.57
Surfaces Paroies
Élément | Longueur | Surface BRUT | Surface OUV | Surface FIN
Mur RDC | 25.08 | 62.7 | 19.225 | 43.475
Mur int LNC 1 | 3.79 | 9.475 | 1.7136 | 7.7614
Mur int LNC 2 (WC) | 1.57 | 3.925 |  | 3.925
Mur LNC --> EXT | 5.36 | 13.4 | 0.57 | 12.83
Plancher RDC | - | 51.4 |  | 51.4
Plancher LNC | - | 5.47 |  | 5.47
Mur R+1 | 30.44 | 73.056 | 8.5 | 64.556
Plancher R+1 | - | 51.88 |  | 51.88
Plancher R+1 --> LNC | - | 5.47 |  | 5.47
Mur Combles | 16.72 | 44.148 | 1.755 | 42.393
Plancher Combles | - | 57.8 |  | 57.8
Toîture | - | 72.24 | 2.1096 | 70.1304
Pour les murs combles : Nous avons calculé la longueur des murs bas puis ajouté la surface des deux murs pignons directement dans "surface à partir d'un calcul manuel.

## 2 - Propriétés des Paroies
Propriétés thermiques des paroies
Élément | Description | Résistance thermique | [6 empty] | Rtot | U
|  | Couche 1 | Couche 2 | Couche 3 | Couche 4 | Couche 5 | Couche 6 | Air
Mur extérieur | Mur enduit 10mm, agglo béton, isolation 100mm laine de verre et BA13 | Enduit | Agglo | Isolant | Placo |  |  | RSI RSE | 3.2951 | 0.30348
|  | 0.013889 | 0.15 | 2.9412 | 0.02 |  |  | 0.17
Cloison séparative cellier | Cloison 2 BA13, isolant 100mm | Plaque | Isolant |  |  |  |  | RSI RSI | 3.2412 | 0.30853
|  | 0.04 | 2.9412 |  |  |  |  | 0.26
Cloison cellier/WC | Isolation 70mm, 2 BA13 | Plaque | Isolant |  |  |  |  | RSI RSI | 2.3588 | 0.42394
|  | 0.04 | 2.0588 |  |  |  |  | 0.26
Plancher bas RDC | Hourdis polystyrène 15cm, béton 5cm, mousse polyuréthane 6,5cm, chape 6cm, carrelage 1cm | Béton | Hourdis poly | Mousse | Chape | Carrelage |  | RSI RSI | 5.5556 | 0.18
|  | 0.047801 | 4.2857 | 2.0312 | 0.057361 | 0.0095602 |  | 0.34
Plancher haut sur cellier | Hourdis EMS, isolant 16cm en sous face | Plaque | Isolant | Béton | Hourdis | Chape | Carrelage | RSI RSI | 5.4794 | 0.1825
|  | 0.02 | 4.7059 | 0.047801 | 0.2988 | 0.057361 | 0.0095602 | 0.34
Plafond rampant combles | Laine minérale soufflé 30cm, charpente, ardoises | Ardoises | charpente | isolant | plaque |  |  | RSI RSE | 10.6764 | 0.093665
|  | 0.02619 | 1.6667 | 8.8235 | 0.02 |  |  | 0.14
Porte d'entrée | - | [7 empty] | - | 1.4
Porte cuisine | - | [7 empty] | - | 1.4
Porte coulissante | - | [7 empty] | - | 1.4
Parois vitrée | - | [7 empty] | - | 1.3
On considère le pire cas possible comme cas échéant donc on prend la valeur de U pour l'isolation 70mm.

## 2.2 - Pont thermiques
Calculateur par interpolation bilinéaire :
Em | Ep
| 15 | 20 | 25
15 ≤ em ≤ 20 | - | - | -
20 < em ≤ 25 | 0.61 | 0.72 | 0.83
25 < em ≤ 30 | 0.58 | 0.71 | 0.8
Em = | 20.01 | 0.61 | 15
Ep = | 20 | 0.72 | 20
Valeur du pont thermique résultant : |  |  | 0.72
Donc : | Ψ(Pb R+1) = | 0.72
| Ψ(Pb R+2) = | 0.72
Calculateur par interpolation linéaire :
Em | Ep
| 15 | 20 | 25
15 ≤ em ≤ 30 | 0.17 | 0.18 | 0.19
Em = | 16 | #REF! | 15
Ep = | 20 | #REF! | 20
Valeur du pont thermique résultant : |  |  | #REF!
Donc : | Ψ(Pb RdC) = | 0.18
Et pour le pignon : |  | Ψ(Pignon-toît) = | 0.18

## 3 - Température LNC
Élément | Surface | U | U x S | Déperditions G | TLNC = | 17.9478
Mur Extérieurs | 12.83 | 0.30348 | 3.8937 | 112.7141 | TINT = | 19
Fenêtre | 0.57 | 1.3 | 0.741 | 21.4503 | TEXT = | -11
Sol | 5.47 | 0.18 | 0.9846 | 28.502
Plafond | 5.47 | 0.1825 | 0.99828 | -1.0504
Mur Intérieurs | 11.6864 | 0.30853 | 3.6056 | -3.7938
Porte coulissante | 1.6932 | 1.4 | 2.3705 | -2.4942
Renouvellement d'air | - | - | 5.0635 | -5.3279
Apports internes | - | - | - | -150
|  |  | GTOT = | 0
|  |  | Coef b = | 0.04
Note on I2: Jules Le Gars:
On pose comme convention que les déperdition sont positives pour le bilan thermique, donc les apports sont négatifs.
𝑏=(𝑇_"int" −𝑇_"Inc" )/(𝑇_"int" −𝑇_"ext" )
On détermine TLNC grace à la fontion valeur cible.

## 4 - Renouvellement d'air
Renouvellement d'air pour une maison 6 pièces
Débit à extraire (m3/h)
RDC | 1 cuisine | 135
| 1 WC | 15
| 1 SDB ( buanderie) | 30
R+1 | 1 SBD | 15
| 1 WC | 15
COMBLES | 1 SBD | 15
Total |  | 225
Pertes par renouvellement d'air
HRA | 75
Delta T | 30
PRA | 2250
Les débits à extraire sont déterminés à partir des débits de ventilations réglementaires pour les logements.

## 5 - Calcul des déperditions
Paroi ou pont thermique | Surface | Longueur | U | Ψ | Coef. Réd. b | U.S.b ou Ψ.L.b | Valeur calculée de b : | 0.04
Pont Thermiques | [5 empty] | 54.6841 | Température intérieur : | 19
Angle des murs sortants courant | - | 21.7 | - | 0.02 | 1 | 0.434 | Température extérieur : | -11
Liaison plancher sur vide sanitaire courant | - | 25.08 | - | 0.18 | 1 | 4.5144
Liaison plancher bordure LNC | - | 5.19 | - | 0.65 | 0.04 | 0.13494
Plancher intermédiaire | - | 30.44 | - | 0.72 | 1 | 21.9168
Plancher intermédiaire R+1 | - | 30.44 | - | 0.72 | 1 | 21.9168
Plafond combles | - | 32.04 | - | 0.18 | 1 | 5.7672
Liaison mur/refend | - | 0 | - | 0.41 | 1 | 0
Parois opaques | [5 empty] | 60.3262
Mur extérieur | 144.575 | - | 0.3 | - | 1 | 43.3725
Cloison séparative cellier | 9.48 | - | 0.31 | - | 0.04 | 0.11755
Cloison cellier/WC | 3.93 | - | 0.42 | - | 0.04 | 0.066024
Plancher bas RDC | 51.4 | - | 0.15 | - | 1 | 7.71
Plancher haut sur cellier | 5.47 | - | 0.18 | - | 0.04 | 0.039384
Plafond rampant combles | 70.13 | - | 0.09 | - | 1 | 6.3117
Porte d'entrée | 1.935 | - | 1.4 | - | 1 | 2.709
Parois vitrées | [5 empty] | 43.8822
Fenetres et portes fenetres | 27.7196 | - | 1.3 | - | 1 | 36.0355
Porte cuisine vers extérieur | 1.935 | - | 1.4 | - | 1 | 2.709
Porte d'entrée | 1.935 | - | 1.4 | - | 1 | 2.709
Porte coulissante vers cellier | 1.7136 | - | 1.4 | - | 1 | 2.399
Local non chauffé (celier) | 0.57 | - | 1.3 | - | 0.04 | 0.02964
Perte par renouvellement d'air (PRA) | [5 empty] | 75
Déperditions totales H = Pi UiSibi + Pj ΨjLjbj + HRA = | [5 empty] | 233.8925
|  | On a estimé le déperditions du bâtiment à : |  |  |  | 7016.7738
|  | On major donc la puissance de chauffage à : |  |  |  | 8.4201

## 6 - Analyse Pleiades
Solution de base | Puissance (kW) | Epaisseur isolant (cm) | Puissance déperditives
WC autre | 0.07 | 5 | 7.73
Rangement | 0.13 | 10 | 6.5
Douche WC | 0.17 | 15 | 6.02
WC | 0.17 | 20 | 5.76
Dressing | 0.18 | 25 | 5.59
Bain | 0.22 | 30 | 5.47
CH 1 | 0.83
CH 2 | 0.85
CH 3 | 0.99
Suite parentale | 1.03
Séjour | 3.48
Général | 6.5
Général via Excel : | 7.0168
7.365%
Le logiciel pléiade nous donnes les puissances de chauffage à installer dans chaque pièce. On remarque que le séjour est la pièce la plus déperditives et demande donc une puissance de chauffage la plus conséquente. Cela s'explique car le séjour comprend la cuisine et c'est a cet endroit de la maison que le plus grand débit de ventilation est extrait.
On réalise plusieurs calcul de déperditions avec différentes épaisseurs d'isolant sur les murs extérieurs. On remarque que pour les plus petites épaisseurs d'isolants, la différence de déperdition est très marqué mais après 20cm la diminution de puissance déperditives est beaucoup moins marqué. Il est donc pertinent de réaliser une isolation allant juqu'a 15 voir 20cm mais au dela, l'intéret d'isoler davantage est quasiment nulle considérant le volume habitable réduit par les épaisseurs d'isolants.
La solution de base propose des murs composé d'un BA 13, un isolant laine minéral 10cm, agglo béton 20cm et enduit 1cm. On obtient un diagramme de Glaser qui nous montre un risque de condensation entre l'isolant et le béton. On peut alors proposer la mise en place d'un pare vapeur du coté intérieur entre l'isolant et le BA 13 afin de suprimer le risque de condensation.
Écart relatif entre Pleiades et notre solution de calcul :
On remarque que l'écart relatif entre notre modélisation Excel et celle faite sur Pléiades est inférieur à 10% ce qui semble relativement satisfaisant sachant que tout les paramètres n'ont pas pu être identiques avec les deux méthodes.
En modifiant l'orientation du bâtiment, la puissance déperditives reste inchangée. Cela s'explique car les déperditions ne prennent pas en comtpe les apports de chaleur externe due à l'exposition solaire du bâtiment.

## 7 - Dim. des chauffages
Dimensionnement des chauffages
On souhaite dimensionner les chauffages des différentes pièces de la maison en fonction des déperditions par pièce obtenues grâce à Pléiades. Cependant, notre chauffe-eau fonctionne en régime 45/40/19 contrairement aux valeurs nominales présentée dans le catalogue Finimetal qui adoptent d'autres régime d'eau. Ce qui nous amène à calculer la puissance corrigée des radiateurs du catalogue constructeurs. Pour ce faire, on commence par calculer le (tous les calculs sont disponibles dans la feuille "7 - Calculs Dim. des chauffages") :
On vérifie le du chauffage étudié :
Et à partir des tableaux fournis dans le catalogue constructeur on calcule la puissance corrigée à notre régime d’eau :
On souhaite dimensionner les chauffages des différentes pièces de la maison en fonction des déperditions par pièce obtenues grâce à Pléiades. Cependant, notre chauffe-eau fonctionne en régime 45/40/19 contrairement aux valeurs nominales présentée dans le catalogue Finimetal qui adoptent d'autres régime d'eau. Ce qui nous amène à calculer la puissance corrigée des radiateurs du catalogue constructeurs. Pour ce faire, on commence par calculer le Δ𝑇_𝐿𝑀 (tous les calculs sont disponibles dans la feuille "7 - Calculs Dim. des chauffages") :
Δ𝑇_𝐿𝑀=(𝑇_𝑒+𝑇_𝑠)/2−𝑇_𝑖=22,5 𝐾
On vérifie le Δ𝑇_𝐿𝑀𝑁 du chauffage étudié :
Δ𝑇_𝐿𝑀𝑁=(𝑇_𝑒𝑁+𝑇_𝑠𝑁)/2−𝑇_𝑖𝑁=30 𝐾
Et à partir des tableaux fournis dans le catalogue constructeur on calcule la puissance corrigée à notre régime d’eau :
𝑃_(45/40/19) (𝐴)=𝑃_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝐴)((Δ𝑇_𝐿𝑀)/(Δ𝑇_𝐿𝑀𝑁 ))^𝑛
On détermine ensuite les chauffages adaptés à nos déperditions par pièce selon les choix proposés par les gammes KOS V, FARO V et Banga :

## 7 - Calculs Dim. du chauffage
Le régime d’eau étant 45/40/19, on fixe : |  |  | Te = | 45
|  |  | Ts = | 40
|  |  | Ti = | 19
On calcul donc TLM : | ΔTLM = | 23.5
Ensuite, comme on a fixé le modèle (radiateur vertical de gamme KOS V / FARO V), le type (21) et la hauteur (2100 mm), la seule dimension à déterminer est la largeur.
On vérifie le TLMN du chauffage étudié : |  |  | TeN = | 55 | ΔTLMN = | 30
|  |  | TsN = | 45
|  |  | TiN = | 20
KOSV ou FARO V Type 20
Coef n |  |  |  |  | Puissance 55/45/20 ΔT=30K [W]
Largeur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500 | 1800 | 1950 | 2100
300 | - | 1.276 | 1.2753 | 1.2671 | - | 459 | 495 | 532
450 | - | 1.2818 | 1.2802 | 1.2746 | - | 657 | 709 | 761
600 | - | 1.2876 | 1.2851 | 1.2822 | - | 847 | 914 | 980
750 | - | 1.2934 | 1.29 | 1.2897 | - | 1031 | 1113 | 1191
KOSV ou FARO V Type 21
Coef n |  |  |  |  | Puissance 55/45/20 ΔT=30K [W]
Largeur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500 | 1800 | 1950 | 2100
300 | 1.2964 | 1.2876 | 1.2905 | 1.2935 | 456 | 495 | 521 | 548
450 | 1.2984 | 1.2965 | 1.2954 | 1.2942 | 634 | 716 | 756 | 796
600 | 1.3005 | 1.3054 | 1.3003 | 1.2952 | 826 | 930 | 935 | 1038
750 | 1.3025 | 1.3143 | 1.3052 | 1.2961 | 1014 | 1139 | 1207 | 1276
KOSV ou FARO V Type 22
Coef n |  |  |  |  | Puissance 55/45/20 ΔT=30K [W]
Largeur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500 | 1800 | 1950 | 2100
300 | 1.3062 | 1.2958 | 1.2917 | 1.2876 | 521 | 592 | 624 | 655
450 | 1.3101 | 1.5019 | 1.2976 | 1.2934 | 769 | 873 | 921 | 967
600 | 1.5139 | 1.3079 | 1.3035 | 1.2991 | 1014 | 1149 | 1213 | 1273
750 | 1.5178 | 1.314 | 1.3095 | 1.3049 | 1255 | 1421 | 1500 | 1574
Gamme Banga
Référence | Nb de tubes | Largeur | Hauteur | EH | EV | Entraxe alimentation EC | Poids [kg] | Volume [L] | Coef n | ΔT = 50°C | ΔT = 30°C
BAN1550C/CM | 15 | 500 | 862 | 350 | 727 | 455/50 | 6 | 3.6 | 1.276 | 374 | 195
BAN2150C/CM | 21 | 500 | 1222 | 350 | 1087 | 455/50 | 8.9 | 5 | 1.265 | 528 | 278
BAN2660C/CM | 26 | 600 | 1537 | 450 | 1402 | 555/50 | 14.1 | 7.1 | 1.244 | 758 | 402
BAN3050C/CM | 30 | 500 | 1537 | 350 | 1402 | 455/50 | 13.2 | 6.8 | 1.252 | 689 | 363
BAN3260C/CM | 32 | 600 | 1807 | 450 | 1672 | 555/50 | 14.2 | 8.6 | 1.23 | 921 | 491
BAN3675C/CM | 36 | 750 | 1807 | 600 | 1672 | 705/50 | 20.2 | 11 | 1.24 | 1183 | 618
Donc on obtient les puissances corrigées suivantes : |  |  | Puissance KOSV ou FARO V Type 20 corrigée | [5 empty] | Puissance KOSV ou FARO V Type 21 corrigée |  |  |  |  | Puissance KOSV ou FARO V Type 22 corrigée |  |  |  |  | Gamme Banga corrigée
|  |  | Largeur | Hauteur |  |  |  |  | Largeur | Hauteur |  |  |  | Largeur | Hauteur |  |  |  | Référence | Largeur | Hauteur | Puissance ΔT = 23,5°C
|  |  |  | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 |  |  | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 |  | 1500 | 1800 | 1950 | 2100
|  |  | 300 | - | 336.1155 | 362.5395 | 390.4194 |  | 300 | 332.2594 | 361.4522 | 380.1682 | 399.577 | 300 | 378.7135 | 431.4175 | 455.1928 | 478.2852 | BAN1550C/CM | 500 | 862 | 142.7942
|  |  | 450 | - | 480.4256 | 518.6527 | 557.454 |  | 450 | 461.7315 | 521.6927 | 550.9856 | 580.3083 | 450 | 558.4519 | 604.9683 | 670.8799 | 705.1102 | BAN2150C/CM | 500 | 1222 | 204.1208
|  |  | 600 | - | 618.4848 | 667.8162 | 716.5466 |  | 600 | 601.2535 | 676.1466 | 680.6289 | 756.5489 | 600 | 700.6219 | 834.8584 | 882.308 | 926.946 | BAN2660C/CM | 600 | 1537 | 296.685
|  |  | 750 | - | 751.7773 | 812.2436 | 869.23 |  | 750 | 737.7401 | 826.3 | 877.5793 | 929.8114 | 750 | 866.3151 | 1030.9555 | 1089.4677 | 1144.4996 | BAN3050C/CM | 500 | 1537 | 267.3793
[19 empty] | BAN3260C/CM | 600 | 1807 | 363.61
[19 empty] | BAN3675C/CM | 750 | 1807 | 456.5436
Selon ces tableaux et nos critères on détermine les chauffages adaptés selon les choix proposés par les gammes KOS V, FARO V et Banga
Tableau récapitulatif des puissances de chauffage souhaitées :
Pièce | Chambres R+1 | Suite parentale | SdB | Dressing | Rangement
Puissance souhaité | 990 | 1030 | 220 | 180 | -
Radiateur adapté : | KOS/FARO Type 22 : 750 x 1800h | KOS/FARO Type 22 : 750 x 1800h | BAN3050C/CM | KOS/FARO Type 21 : 300 x 1500h | Non chauffé
Comme la puissance d’un radiateur ne varie pas linéairement avec , le fabricant fournit un exposant pour la gamme concernée. On utilise alors la loi de correction :
Comme la puissance d’un radiateur ne varie pas linéairement avec Δ𝑇, le fabricant fournit un exposant 𝑛 pour la gamme concernée. On utilise alors la loi de correction :
𝑃_(45/40/19) (𝐴)=𝑃_𝑁 (𝐴)((Δ𝑇_𝐿𝑀)/(Δ𝑇_𝐿𝑀𝑁 ))^𝑛

## 8 - Dim. Plancher chauffant
Dimensionnement du planché chauffant
On débute l’analyse thermique du plancher chauffant par une coupe du plancher bas afin d’identifier les couches de matériaux et la position des tubes.
Les transferts thermiques mis en jeu sont :
Conduction : entre les tubes et la chape, entre les tubes et l’isolant, puis à travers les différentes couches du plancher.
Convection : entre la surface du carrelage et l’air intérieur, ainsi qu’entre la sous-face du plancher et l’air du vide sanitaire.
Rayonnement : entre le sol chauffé et les autres parois de la pièce
En régime d’eau 45/40/19, la température moyenne de l’eau dans les tubes est :
La densité de flux thermique émise vers la pièce vaut :
La résistance thermique entre les tubes et l’ambiance comprend la chape (6 cm), le carrelage (1 cm) et la résistance superficielle intérieure :
On obtient alors :
Ce flux correspond à la puissance surfacique transmise par le plancher vers l’ambiance intérieure.
On détermine la température de surface du sol à partir du flux émis vers l’ambiance et du coefficient d’échange superficiel intérieur :
On débute l’analyse thermique du plancher chauffant par une coupe du plancher bas afin d’identifier les couches de matériaux et la position des tubes.
Les transferts thermiques mis en jeu sont :
Conduction : entre les tubes et la chape, entre les tubes et l’isolant, puis à travers les différentes couches du plancher.
Convection : entre la surface du carrelage et l’air intérieur, ainsi qu’entre la sous-face du plancher et l’air du vide sanitaire.
Rayonnement : entre le sol chauffé et les autres parois de la pièce
En régime d’eau 45/40/19, la température moyenne de l’eau dans les tubes est :
𝑇_𝑡𝑢𝑦𝑎𝑢=(45+40)/2=42,5 °𝐶
La densité de flux thermique émise vers la pièce vaut :
𝜙=(𝑇_𝑡𝑢𝑦𝑎𝑢−𝑇_𝑖𝑛𝑡)/𝑅_ℎ
La résistance thermique entre les tubes et l’ambiance comprend la chape (6 cm), le carrelage (1 cm) et la résistance superficielle intérieure :
𝑅_ℎ=𝑅_𝑐ℎ𝑎𝑝𝑒+𝑅_𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒+𝑅_𝑠𝑖
𝑅_ℎ=0,06/1,046+0,01/1,046+0,1=0,17 𝑚².𝐾/𝑊
On obtient alors :
𝜙=(42,5−19)/0,17=138"W.m²"
Ce flux correspond à la puissance surfacique transmise par le plancher vers l’ambiance intérieure.
On détermine la température de surface du sol à partir du flux émis vers l’ambiance et du coefficient d’échange superficiel intérieur :
𝑇_𝑠𝑜𝑙=𝜙/ℎ+𝑇_𝑖𝑛𝑡=138/10+19=32,8 ℃
La température obtenue dépasse la limite réglementaire de 28 °C pour un plancher chauffant. Il est donc nécessaire d’abaisser la température de l’eau circulant dans les tubes.
On recherche alors la température maximale admissible au niveau des tubes pour garantir une température de surface de 28 °C. En reprenant la relation précédente :
Avec on a donc :
Ce flux doit également vérifier :
D’où :
Le régime d’eau à retenir pour la suite des calculs devient donc 38/33/19.
On commence le dimensionnement thermique par la puissance à installer dans le séjour. La puissance déperditive calculée par le logiciel PLEIADE pour le séjour, l’entrée et l’open-space est de 3480 W pour une surface totale de 59,62 m², soit 58,37 W/m². Pour le dimensionnement du plancher chauffant du séjour seul, on retient la surface de 40,05 m², ce qui correspond à une déperdition de 2337,71 W.
La surface réellement émissive du plancher chauffant est prise égale à 90 % de la surface du séjour :
La puissance maximale que peut délivrer le plancher chauffant est donnée par :
Avec donc on a :
La puissance maximale étant supérieure à la déperdition du séjour, il n’est pas nécessaire de prévoir un appoint de chauffage.
On détermine ensuite la résistance thermique totale du plancher bas. La résistance de la partie haute (chape + carrelage + rSI) a déjà été calculée :
La résistance de la partie basse (isolant + béton + hourdis polystyrène) vaut :
La température obtenue dépasse la limite réglementaire de 28 °C pour un plancher chauffant. Il est donc nécessaire d’abaisser la température de l’eau circulant dans les tubes.
On recherche alors la température maximale admissible au niveau des tubes pour garantir une température de surface de 28 °C. En reprenant la relation précédente :
𝑇_𝑠𝑜𝑙=𝜙/ℎ+𝑇_𝑖𝑛𝑡
Avec 𝑇_𝑠𝑜𝑙=28 on a donc :
𝜙=(28−𝑇_𝑖𝑛𝑡 )⋅ℎ
𝜙=(28−19)⋅10 =90
Ce flux doit également vérifier :
𝜙=(𝑇_𝑡𝑢𝑦𝑎𝑢−𝑇_𝑖𝑛𝑡)/𝑅_𝑡𝑜𝑡
D’où :
𝑇_𝑡𝑢𝑦𝑎𝑢=𝜙⋅𝑅_𝑡𝑜𝑡+𝑇_𝑖𝑛𝑡
𝑇_𝑡𝑢𝑦𝑎𝑢=97,2⋅0,17+19=35,5 ℃
Le régime d’eau à retenir pour la suite des calculs devient donc 38/33/19.
On commence le dimensionnement thermique par la puissance à installer dans le séjour. La puissance déperditive calculée par le logiciel PLEIADE pour le séjour, l’entrée et l’open-space est de 3480 W pour une surface totale de 59,62 m², soit 58,37 W/m². Pour le dimensionnement du plancher chauffant du séjour seul, on retient la surface de 40,05 m², ce qui correspond à une déperdition de 2337,71 W.
La surface réellement émissive du plancher chauffant est prise égale à 90 % de la surface du séjour :
𝑆_𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒=90/100⋅40,05=36,05 𝑚^2
La puissance maximale que peut délivrer le plancher chauffant est donnée par :
𝑃_𝑚𝑎𝑥=ℎ_𝑖 𝑆_𝑢⋅(𝑇_𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒−𝑇_𝑖𝑛𝑡 )
Avec ℎ_𝑖=1/𝑟𝑠𝑖 donc on a :
𝑃_𝑚𝑎𝑥=1/0,1⋅36,05⋅(28−19)=3244,5 𝑊
La puissance maximale étant supérieure à la déperdition du séjour, il n’est pas nécessaire de prévoir un appoint de chauffage.
On détermine ensuite la résistance thermique totale du plancher bas. La résistance de la partie haute (chape + carrelage + rSI) a déjà été calculée :
𝑅_ℎ=0,17 𝑚².𝐾/𝑊
La résistance de la partie basse (isolant + béton + hourdis polystyrène) vaut :
𝑅_𝑏=0,07/0,032+0,07/1,046+0,13/0,035+0,17=6,13 𝑚².𝐾/𝑊
La résistance d’interaction entre les tubes est également déterminée à l’aide des abaques. Le paramètre d’entrée est :
Cette valeur permet ensuite de lire la valeur correspondante de sur l’abaque.
La lecture de l’abaque donne :
D’où
La résistance linéique totale de la dalle vaut alors :
On peut ensuite déterminer la longueur de tubes nécessaire. La puissance totale à fournir, en tenant compte des pertes vers le bas du plancher, est :
La longueur de tube à installer est donnée par :
La résistance d’interaction entre les tubes 𝑅_3est également déterminée à l’aide des abaques. Le paramètre d’entrée est :
𝑑/(𝜆_𝑒⋅𝑅_𝑡𝑜𝑡 )=0,3/(1,046⋅6,34)=0,05
Cette valeur permet ensuite de lire la valeur correspondante de 𝜆_𝑒 𝑅_3sur l’abaque.
La lecture de l’abaque donne :
𝜆_𝑒⋅𝑅_3=0,6
D’où
𝑅_3=0,6⋅1,046=0,63 𝐾/𝑊
La résistance linéique totale de la dalle vaut alors :
𝑅=𝑅_1+𝑅_2+𝑅_3=0,115+0,61+0,63=1,36 𝐾/𝑊
On peut ensuite déterminer la longueur de tubes nécessaire. La puissance totale à fournir, en tenant compte des pertes vers le bas du plancher, est :
𝑃_𝑡𝑜𝑡=𝑃𝑑é𝑝𝑒𝑟/𝛼_ℎ =2337,7/0,97=2410 𝑊
La longueur de tube à installer est donnée par :
𝐿=𝑃_𝑡𝑜𝑡/(𝑇_𝑝𝑐−𝑇_𝑖𝑛𝑡 )=2410/(35−19)=150,625 𝑚
La résistance totale du plancher est donc :
Les facteurs d’émission vers le haut et vers le bas sont alors :
Pour le dimensionnement de la dalle, on utilise la relation :
Avec la résistance du tube, la résistance de l’enrobage et la résistance d’interaction entre les tubes. La résistance du tube est :
La résistance d’enrobage s’écrit :
Sa valeur est déterminée à l’aide des abaques.
Le paramètre d’entrée vaut :
La lecture de l’abaque correspondant au paramètre
précédent donne :
D’où :
La résistance totale du plancher est donc :
𝑅_𝑡𝑜𝑡=𝑅_ℎ+𝑅_𝑏=0,17+6,17=6,34 𝑚².𝐾/𝑊
Les facteurs d’émission vers le haut et vers le bas sont alors :
𝛼_ℎ=𝑅_𝑏/(𝑅_ℎ+𝑅_𝑏 )=6,13/(0,17+6,13)=0,97
𝛼_𝑏=𝑅_ℎ/(𝑅_ℎ+𝑅_𝑏 )=0,17/(0,17+6,13)=0,03
Pour le dimensionnement de la dalle, on utilise la relation :
𝑃_ℎ=(𝑇_𝑝𝑐−𝑇_𝑖𝑛𝑡)/(𝑅_1+𝑅_2+𝑅_3 )⋅𝐿
Avec 𝑅_1la résistance du tube, 𝑅_2la résistance de l’enrobage et 𝑅_3la résistance d’interaction entre les tubes. La résistance du tube est :
𝑅_1=𝑒/(𝜋𝜆𝐷_𝑚 ) " avec " 𝐷_𝑚=(2⋅〖(𝐷〗_𝑒−𝑒))/2
𝐷_𝑚=20 − 1,9=18,1
𝑅_1=1,9/(𝜋⋅0,29⋅18,1)=0,115 𝐾.𝑊^(−1)
La résistance d’enrobage s’écrit :
𝑅_2=1/2𝜋 ln⁡((4⋅ 𝜆_𝑒⋅𝑅𝑡𝑜𝑡)/𝐷𝑒)
Sa valeur est déterminée à l’aide des abaques.
Le paramètre d’entrée vaut : 𝐷_𝑒/(𝜆_𝑒 𝑅_𝑡𝑜𝑡 )=0,02/(1,046⋅6,34)=0,003
La lecture de l’abaque correspondant au paramètre
précédent donne : 𝜆_𝑒 𝑅_2=0,85
D’où : 𝑅_2=0,85/1,4=0,61 𝐾/𝑊
Lecture de l’abaque :
On obtient .
Alors : . On est donc bien supérieur au admissible par le DTU.
Au lieu d’avoir un seul tronçon on sépare donc la pièce en deux, on vérifie donc la valeur de dans ce cas :
Et par lecture sur l’abaque on a cette fois : et donc . Ainsi, les pertes de charges sont admissibles par le DTU.
On dimensionne la pompe de plancher chauffant avec les informations précédentes :
On déduit la hauteur manométrique de la pompe à partir des pertes de charges :
.
Or la perte de charge admissible sur le circuit est de 250 mbar soit 2,5 mce, on respecte donc les exigences du DTU.
Lecture de l’abaque :
On obtient 𝑗≅30 𝑚𝑚𝑐𝑒/𝑚.
Alors : 𝛥_ℎ=𝑗.𝐿=7800 𝑚𝑚𝑐𝑒. On est donc bien supérieur au 2500 𝑚𝑚𝑐𝑒/𝑚 admissible par le DTU.
Au lieu d’avoir un seul tronçon on sépare donc la pièce en deux, on vérifie donc la valeur de 𝛥_(ℎ/2) dans ce cas :
𝑞_𝑣=(2410/2)/(994,11⋅4180⋅(38−33))=208,45 L/h
Et par lecture sur l’abaque on a cette fois : 𝑗≅8 𝑚𝑚𝑐𝑒/𝑚 et donc 𝛥_(ℎ/2)=𝑗.𝐿/2=1040 𝑚𝑚𝑐𝑒/𝑚. Ainsi, les pertes de charges sont admissibles par le DTU.
On dimensionne la pompe de plancher chauffant avec les informations précédentes :
𝑞_𝑣=417 𝐿/ℎ
On déduit la hauteur manométrique de la pompe à partir des pertes de charges :
𝐻𝑀𝑇=(𝛥_(ℎ/2)×2+𝛥_(ℎ, 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟) )×1,2=(1040+1040+9)×1,2≈2500 𝑚𝑚𝑐𝑒/𝑚.
Or la perte de charge admissible sur le circuit est de 250 mbar soit 2,5 mce, on respecte donc les exigences du DTU.
On vérifie ensuite si la longueur de tube calculée est admissible :
Avec un entraxe de pose de 30 cm, la longueur maximale admissible est de 3,3 m de tube par m² de surface chauffée. La longueur installée rapportée à la surface du séjour vaut :
Cette valeur est supérieure à la limite admissible. La longueur de tube nécessaire n’est donc pas conforme et impose une modification de la configuration du plancher chauffant en rapprochant les tubes.
On recalcule donc avec un écart de 15 cm :
Et nous donne alors un :
Donc :
Et d’où : Alors :
On passe ensuite au dimensionnement hydraulique en déterminant le débit dans chaque tronçon. Le bilan énergétique de l’eau s’écrit :
D’où :
En utilisant les propriétés thermiques de l’eau à 30 °C :
On vérifie ensuite si la longueur de tube calculée est admissible :
Avec un entraxe de pose de 30 cm, la longueur maximale admissible est de 3,3 m de tube par m² de surface chauffée. La longueur installée rapportée à la surface du séjour vaut :
235/40=5,875 𝑚/𝑚^2
Cette valeur est supérieure à la limite admissible. La longueur de tube nécessaire n’est donc pas conforme et impose une modification de la configuration du plancher chauffant en rapprochant les tubes.
On recalcule donc avec un écart de 15 cm : 𝑑/(𝜆_𝑒⋅𝑅_𝑡𝑜𝑡 )=0,15/(1,046⋅6,34)=0,023
Et nous donne alors un : 𝜆_𝑒⋅𝑅_3=1
Donc : 𝑅=𝑅_1+𝑅_2+𝑅_3=0,115+0,61+1=1,73 𝐾/𝑊
Et d’où : 𝐿=𝑃_𝑡𝑜𝑡/(𝑇_𝑝𝑐−𝑇_𝑖𝑛𝑡 )×𝑅=2410/(35−19)×1,73=260 𝑚 Alors : 260/40=5,875 𝑚/𝑚^2
On passe ensuite au dimensionnement hydraulique en déterminant le débit dans chaque tronçon. Le bilan énergétique de l’eau s’écrit :
𝑃_𝑡𝑜𝑡=𝜌⋅𝐶_𝑝⋅𝑞_𝑣 (𝑇_𝑒ⓜ−𝑇_𝑠 )
D’où :
𝑞_𝑣=𝑃_𝑡𝑜𝑡/(𝜌⋅𝐶_𝑝⋅(𝑇_𝑒ⓜ−𝑇_𝑠 ) )
En utilisant les propriétés thermiques de l’eau à 30 °C :
𝑞_𝑣=2410/(994,11⋅4180⋅(38−33))=416,9 L/h

## 9 - Loi d'eau
Loi d'eau des régulateurs
On calcul le coef K (facteur de régulation) de la loi d’eau des radiateurs puis du plancher chauffant :
Le facteur de régulation représente le coefficient donnant la consigne de température d’entrée du circuit en fonction de la température extérieur afin de satisfaire la consigne de température intérieur entrée dans le thermostat. Le fait d’avoir deux lois d’eau différentes s’avère problématique si l’on ne veut donner qu’une seule consigne.
Pour résoudre ce problème on met donc en place des vannes 3 voies pour choisir le débit d’eau froide/chaude pour chacun des systèmes de chauffage afin de s’adapter à leur facteur de régulation, permettant en somme d’appliquer un « coefficient de correction » à chacun d’entre eux pour qu’ils suivent la même loi d’eau du point de vue du chauffe-eau.
On calcul le coef K (facteur de régulation) de la loi d’eau des radiateurs puis du plancher chauffant :
𝐾_𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑎𝑔𝑒𝑠=(𝑇_𝑒−𝑇_𝑖)/(𝑇_𝑖−𝑇_𝑒𝑥𝑡 )=(45−19)/(19+11)=0,86
𝐾_(𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑎𝑛𝑡)=(𝑇_𝑒−𝑇_𝑖)/(𝑇_𝑖−𝑇_𝑒𝑥𝑡 )=(38−19)/(19+11)=0,63
Le facteur de régulation représente le coefficient donnant la consigne de température d’entrée du circuit en fonction de la température extérieur afin de satisfaire la consigne de température intérieur entrée dans le thermostat. Le fait d’avoir deux lois d’eau différentes s’avère problématique si l’on ne veut donner qu’une seule consigne.
Pour résoudre ce problème on met donc en place des vannes 3 voies pour choisir le débit d’eau froide/chaude pour chacun des systèmes de chauffage afin de s’adapter à leur facteur de régulation, permettant en somme d’appliquer un « coefficient de correction » à chacun d’entre eux pour qu’ils suivent la même loi d’eau du point de vue du chauffe-eau.